Для получения лицензии (внесения дополнений в лицензию) необходимо:

1) Направить письменное обращение по следующему образцу:

Директору

республиканского унитарного предприятия «Медтехноцентр»

Шведу О.И.

Прошу проверить техническое состояние медицинских изделий, указанных в таблице 1, а также измерить сопротивление изоляции медицинских изделий/ измерить уровень шума медицинских изделий/ проверить контрольно-технические характеристики рентгеновского оборудования/ выполнить техническое освидетельствование паровых стерилизаторов/ выполнить метрологическую поверку средств измерений (указать только необходимое).

Таблица 1

| Наименование | Тип, марка | Заводской номер | Страна-производитель | Год выпуска | Дата и способ покупки | Дата последней поверки | Номер регистрационного удостоверения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все столбцы должны быть В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ заполнены.

2) Предоставить следующие документы:

1 Эксплуатационная документация;

2 Регистрация в Госатомнадзоре рентгеновского оборудования;

3* Протокол проверки контрольно технических характеристик рентгеновского оборудования;

4* Паспорт (листок-вкладыш) о проведении технического освидетельствования паровых стерилизаторов;

5* Свидетельство о поверке медицинских изделий, отнесенных к средствам измерения и внесенной в Реестр средств измерения Республики Беларусь;

6* Протокол измерения сопротивления изоляции медицинских изделий;

7* Протокол измерения уровня шума медицинских изделий;

8 Технический отчет со следующими протоколами:

  - Протокол измерения сопротивления изоляции кабелей силовых и осветительных электропроводок;

  - Протокол измерения сопротивления заземляющих устройств;

  - Протокол срабатывания защиты в электроустановках до 1000 В при системе питания с заземленной нейтралью;

  - Протокол наличия цепи между заземляющим (зануляющим) устройством и заземляемыми (зануляемыми) элементами;

9 Товарно-транспортные накладные или другие документы, подтверждающие способ приобретения;

10 Если оборудование новое (до 6 месяцев), акт ввода в эксплуатацию на него.

* - услуги, выполняемые республиканским унитарным предприятием «Медтехноцентр».

251 74 84

301 кабинет

Факс 377 82 91